« '07»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА:

В отделении надзорной деятельности и профилактической работы №12 по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Наименование органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ’)

2019 г.

А) <

Регистрационный №

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального казенного дошкольного ^образовательного учреждения "Бачинский детский сад"

(указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, кциональное назначение - образовательная деятельность

которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное наименование

?с функциональной пожарной безопасности - Ф 1.1

(в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации дического лица 1060521002134

нтификационный номер налогоплательщика 0518001500 то нахождения объекта защиты 368390, Республика Дагестан, Кулинский район, село Вачи, улица А. гана, д. 35

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

товый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому надлежит объект защиты 368390, Республика Дагестан. Кулинский район, село Вачи, улица А. тана, д. 35, тел. 8 (928)5616250, e-mail: [douvachi@mail.ru](mailto:douvachi@mail.ru)

Наименование раздела

2 **| Оценка пожарного риска\* 1 2 3, обеспеченного на объекте защиты**

Расчет величины индивидуального пожарного риска не производился

в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

**HI. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**

На объекте отсутствуют арендные отношения с третьими лицами, а также противопожарные расстояния с другими объектами соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности, возможность ущерба для третьих лиц не предусматривается. **III. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

**1. Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»**

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:

1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.

3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных